## ELEC.Avril2019
* DEPARTEMENT DE L'HERAULT *
* PUISSERGUIER *
CONSTRUCTION D'UNE
MAISON DE SANTE
PLURIPROFESSIONNELLE
*
Lot 12 ÉLECTRICITÉ Courants Forts et Faibles
D. P. G. F.
Décompte des Prix Général et Forfaitaire
AVRIL 2019
Architecte : Mme. Christine BEL - Architecte D.P.L.G.
Les 4 vents - rue Campredon - 34 480 MAGALAS - ( 04.67.36.62.08
E-mail : bel.christine@orange.fr
Ingénierie : S.a.s. B.E.E. Blancart & Associés
1, Rue des Plaqueminiers - 34 500 BEZIERS - ( 04.67.11.07.71
E-mail : etudes@sas-bee.com
* ESTIMATION DES TRAVAUX *
LE PRESENT QUANTITATIF N' EST DONNE QU'À TITRE INDICATIF & INFORMATIF.
L' ENTREPRISE EST SEULE RESPONSABLE DES QUANTITES SUR LESQUELLES ELLE S' ENGAGE,
EN AUCUN CAS ELLE NE POURRA FAIRE VALOIR UNE QUELCONQUE MAJORATION
OU DEMANDE DE TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
MAÎTRISE D'ŒUVRE |  |  |  | ESTIMATIF
12.01. / ORIGINE DES INSTALLATIONS |  | U | Qté.MŒ. | Qté.Ent. | P. U. | Total Hors Taxes
12.01.1. / Préliminaires :
| Préparations, Plans d'exécution, Démarches, Echantillons, Planning | ens | 1 |  |  | 0
| Etablissement Recevant du Public de type U en 5° catégorie | ens | P. M. | ////// | ////// | //////
12.01.2. / Alimentation Basse Tension :
| Coffret en limite de propriété pour raccordement au réseau ENEDIS | u | 1 |  |  | 0
| Mise en place d'un Branchement en Type Jaune 50 kVA avec logette sur socle béton y compris les démarches avec ENEDIS | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation T.G.B.T. Alu. 4 x 120 dans conduit enterrée et raccordement en Classe II | ml | 75 |  |  | 0
| Disjoncteur Abonné 4x160A - DR. 1 A Retardé + Inter à coupure visible | u | 1 |  |  | 0
| Liaison et raccordement de la Télé relève | ens | 1 |  |  | 0
| Conduits en VS Fourreaux pour pénétration du bâtiment, Accessoires de pose | ens | 1 |  |  | 0
| NON COMPRIS : Génie Civil (tranchées, grillage, divers, chambre de tirage, socle béton) au Lot VRD |  | P. M. | ////// | ////// | //////
12.01.3. / Terre Générale :
| Conducteur PE en Cuivre Nu 25 mm² en fond de fouille | ml | 140 |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles | ens | 1 |  |  | 0
| L.E.S. Cabinet dentaire et radiologie panoramique | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement prise de terre générale, Barrette pour mesures, Liaisons équipotentielles, Collecteur de terre | ens | 1 |  |  | 0
12.01.4. / Installations de Chantier :
| Alimentation chantier / Disjoncteur | ens | 1 |  |  | 0
| Coffret sécurité chantier | u | 4 |  |  | 0
| Installations électriques chantier + Eclairages avec maintenance | ens | 1 |  |  | 0
| Déconnexion et dépose des dites installations | ens | 1 |  |  | 0
12.01.5. / Organes réglementaires de protection :
| Affichage réglementaire, Consignes de sécurité, Extincteur CO² 2 kg avec support mural | ens | 1 |  |  | 0
12.01.6. / Dossiers :
| Essais COPREC, Dossier des Ouvrages Exécutés [D.O.E.] | ens | 1 |  |  | 0
| Contrôle avec Certificats de Conformité | u | 1 |  |  | 0
| ERP type U - Branchement Type Jaune : Obtention du CONSUEL | ens | 1 |  |  | 0
| Total ORIGINE des INSTALLATIONS |  |  |  |  | 0
* ESTIMATION DES TRAVAUX *
MAÎTRISE D'ŒUVRE |  |  |  | ESTIMATIF
12.02. / DISTRIBUTION BASSE TENSION |  | U | Qté.MŒ. | Qté.Ent. | P. U. | Total Hors Taxes
12.02.1. / Tableau Général Basse Tension :
| Tableau Monté-Câblé (en atelier) | u | 1 |  |  | 0
| Pose, Adaptation, Raccordement | ens | 1 |  |  | 0
12.02.2. / Tableau Logement (G.T.L.) :
| Tableau y compris goulotte et raccordement | u | 1 |  |  | 0
| Pose, Adaptation, Raccordement | ens | 1 |  |  | 0
12.02.3. / Dispositif de mesure des consommation :
| Système suivant descriptif (équipement au T.G.B.T.) | ens | P.M. | ////// | ////// | //////
12.02.4. / Coffrets de sécurité :
| Boîtier Coupure d'Urgence T.G.B.T. | u | 1 |  |  | 0
| Boîtier Arrêt d'Urgence à coup de poing rouge à accrochage | u | 2 |  |  | 0
| Boîtier Coupure Ventilation | u | 1 |  |  | 0
12.02.5. / Distribution / Canalisations :
| Chemins de câbles et Goulottes | ens | 1 |  |  | 0
| Distribution T.G.B.T. : Conduits et Câbles | ens | 1 |  |  | 0
| Distribution Logement : Conduits et Câbles | ens | 1 |  |  | 0
| Percements, Adaptations, Accessoires, Rebouchages | ens | 1 |  |  | 0
| Total Hors Taxes DISTRIBUTION BASSE TENSION |  |  |  |  | 0
* ESTIMATION DES TRAVAUX *
MAÎTRISE D'ŒUVRE |  |  |  | ESTIMATIF
12.03. / LOCALISATION / APPAREILLAGE |  | U | Qté.MŒ. | Qté.Ent. | P. U. | Total Hors Taxes
12.03.1. / Cabinets de consultations (sauf dentiste) :
| Encastré 600x600, diffuseur polycarbonate, en 29,1 W à LED | u | 29 |  |  | 0
| Spot encastré orientable, IP44, en 8,4 W à LED | u | 15 |  |  | 0
| Inter en SA | u | 24 |  |  | 0
| Socle de P.C. II+T 16 A à encastrer | u | 31 |  |  | 0
| Socle de P.C. II+T 16 A sur goulotte | u | 33 |  |  | 0
| Goulotte blanche 3 compartiments, 2 couvercles, cadre 45x45 | ml | 36 |  |  | 0
| Alimentation chauffe-eau électrique | u | 8 |  |  | 0
| Alimentation unité intérieure de climatisation | u | 8 |  |  | 0
| Alimentation B.S.O. | u | 10 |  |  | 0
12.03.2. / Cabinets dentistes :
| Encastré 600x600, diffuseur polycarbonate, en 29,1 W à LED | u | 8 |  |  | 0
| Spot encastré orientable, IP44 et IK07, en 8,4 W à LED | u | 10 |  |  | 0
| Encastré rond Downlight, IP44 et IK07, en 17 W à LED | u | 3 |  |  | 0
| Inter en SA | u | 9 |  |  | 0
| Inter en V et V | u | 2 |  |  | 0
| Socle de P.C. II+T 16 A à encastrer | u | 5 |  |  | 0
| Socle de P.C. II+T 16 A sur goulotte | u | 19 |  |  | 0
| Goulotte blanche 3 compartiments, 2 couvercles, cadre 45x45 | ml | 13 |  |  | 0
| Alimentation chauffe-eau électrique | u | 2 |  |  | 0
| Alimentation unité intérieure de climatisation | u | 3 |  |  | 0
| Alimentation fauteuil dentiste depuis faux plafond | u | 2 |  |  | 0
| Alimentation matériel médical dentiste suivant besoin prestataire | ens | 1 |  |  | 0
| Gaines aiguillées et liaisons suivant besoin prestataire | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation B.S.O. | u | 5 |  |  | 0
12.03.3. / Secrétariats :
| Encastré 600x600, diffuseur polycarbonate, en 29,1 W à LED | u | 6 |  |  | 0
| Encastré rond Downlight, IP44 et IK07, en 17 W à LED | u | 2 |  |  | 0
| Inter en SA | u | 1 |  |  | 0
| Inter en V et V | u | 2 |  |  | 0
| Détecteur automatique de présence en plafond | u | 1 |  |  | 0
| Socle de P.C. II+T 16 A à encastrer | u | 6 |  |  | 0
| Socle de P.C. II+T 16 A sur goulotte | u | 30 |  |  | 0
| Goulotte blanche 3 compartiments, 2 couvercles, cadre 45x45 | ml | 15 |  |  | 0
| Alimentation unité intérieure de climatisation | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation boitier VRV | u | 1 |  |  | 0
12.03.4. / Réunions et Cafétéria :
| Encastré 600x600, diffuseur polycarbonate, en 29,1 W à LED | u | 6 |  |  | 0
| Spot encastré orientable, IP44 et IK07, en 8,4 W à LED | u | 12 |  |  | 0
| Encastré rond Downlight, IP44 et IK07, en 17 W à LED | u | 2 |  |  | 0
| Inter en SA | u | 2 |  |  | 0
| Inter en V et V | u | 4 |  |  | 0
| Socle de P.C. II+T 16 A à encastrer | u | 10 |  |  | 0
| Socle de P.C. II+T 16 A sur goulotte | u | 4 |  |  | 0
| Goulotte blanche 3 compartiments, 2 couvercles, cadre 45x45 | ml | 3 |  |  | 0
| Alimentation plaque de cuisson | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation chauffe-eau électrique | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation unité intérieure de climatisation | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation VR avec inter. montée et descente | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation B.S.O. | u | 2 |  |  | 0
| Sous-Total Hors Taxes LOCALISATION / APPAREILLAGE |  |  |  |  | 0
* ESTIMATION DES TRAVAUX *
MAÎTRISE D'ŒUVRE |  |  |  | ESTIMATIF
12.03. / LOCALISATION / APPAREILLAGE (suite) |  | U | Qté.MŒ. | Qté.Ent. | P. U. | Total Hors Taxes
| Report Sous-Total Hors Taxes LOCALISATION / APPAREILLAGE |  |  |  |  | 0
12.03.5. / Hall, Rue, Circulations, Attentes :
| Encastré rond Downlight, IP44 et IK07, en 17 W à LED | u | 38 |  |  | 0
| Encastré rond Downlight diffusion 60°, IP54, en 16,3 W à LED | u | 9 |  |  | 0
| Suspension décorative, aluminium noir en 26 W à LED | u | 3 |  |  | 0
| BP lumineux sur télérupteur | u | 2 |  |  | 0
| Tableautin de commande sur télérupteur en plusieurs circuits | ens | 1 |  |  | 0
| Détecteur automatique de présence en plafond | u | 14 |  |  | 0
| Socle de P.C. II+T 16 A à encastrer | u | 15 |  |  | 0
| Alimentation unité intérieure de climatisation | u | 10 |  |  | 0
| Alimentation boitier VRV | u | 5 |  |  | 0
| Alimentation B.S.O. | u | 1 |  |  | 0
12.03.6. / Radiologie Panoramique, Local Air comprimé :
| Plafonnier étanche à vasque polycarbonate, en 36 W à LED | u | 1 |  |  | 0
| Encastré rond Downlight, IP44 et IK07, en 17 W à LED | u | 4 |  |  | 0
| Témoins lumineux présence tension et RX | u | 4 |  |  | 0
| Contacte de position sur porte | u | 1 |  |  | 0
| Inter en SA | u | 1 |  |  | 0
| Inter en SA avec témoin lumineux | u | 1 |  |  | 0
| Socle de P.C. II+T 16 A (IP55, IK10) | u | 1 |  |  | 0
| BP commande radio | u | 1 |  |  | 0
| Socle de P.C. II+T 16 A à encastrer | u | 1 |  |  | 0
| Moniteur vidéo et caméra pour surveillance patient | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation radiologie panoramique | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation extracteur avec inter de proximité | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation compresseur avec inter de proximité | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation aspirateur avec inter de proximité | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation matériel médical dentiste suivant besoin prestataire | ens | 1 |  |  | 0
| Gaines aiguillées et liaisons suivant besoin prestataire | ens | 1 |  |  | 0
12.03.7. / Sanitaires :
| Encastré rond Downlight, IP44 et IK07, en 17 W à LED | u | 2 |  |  | 0
| Spot encastré orientable, IP44 et IK07, en 8,4 W à LED | u | 7 |  |  | 0
| Détecteur automatique de présence en plafond | u | 2 |  |  | 0
| Détecteur automatique de présence sur paroi | u | 4 |  |  | 0
| Socle de P.C. II+T 16 A (IP55, IK10) | u | 2 |  |  | 0
| Alimentation chauffe-eau électrique | u | 1 |  |  | 0
12.03.8. / Divers locaux techniques et stockage :
| Plafonnier étanche à vasque polycarbonate, en 36 W à LED | u | 4 |  |  | 0
| Hublot rond étanche avec détecteur HF en 15 W à LED, IP55 | u | 3 |  |  | 0
| Inter en SA (IP55, IK10) | u | 1 |  |  | 0
| Inter en en V et V (IP55, IK10) | u | 2 |  |  | 0
| Socle de P.C. II+T 16 A sur goulotte | u | 4 |  |  | 0
| Goulotte blanche 3 compartiments, 2 couvercles, cadre 45x45 | ml | 3 |  |  | 0
| Socle de P.C. II+T 16 A (IP55, IK10) | u | 7 |  |  | 0
| Alimentation baie serveur | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation adoucisseur | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation chauffe-eau | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation unité intérieure de climatisation | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation VMC en faux plafond avec inter. de proximité | ens | 1 |  |  | 0
| Sous-Total Hors Taxes LOCALISATION / APPAREILLAGE |  |  |  |  | 0
* ESTIMATION DES TRAVAUX *
MAÎTRISE D'ŒUVRE |  |  |  | ESTIMATIF
12.03. / LOCALISATION / APPAREILLAGE (suite) |  | U | Qté.MŒ. | Qté.Ent. | P. U. | Total Hors Taxes
| Report Sous-Total Hors Taxes LOCALISATION / APPAREILLAGE |  |  |  |  | 0
12.03.9. / Logement :
| Tableau : Abonné 6 kVA, y compris goulotte et raccordement | ens | P.M. | ////// | ////// | //////
| Tableau de communication : Coffret avec DTI et DTIo préconnectorisée, panneau RJ45, boîtier coaxial, emplacement pour "box/adsl", | u | 1 |  |  | 0
| Hublot rond étanche en 24 W à LED, IP55 et IK10 | u | 1 |  |  | 0
| Plafonnier rond, cadre aluminium blanc, en 28 W LED | u | 3 |  |  | 0
| Plafonnier rond, cadre aluminium blanc, en 15 W LED | u | 1 |  |  | 0
| Applique étanche Classe II, IP44, IK07, Classe II, en 12,9 W LED | u | 1 |  |  | 0
| Spot encastré orientable, IP44 et IK07, en 8,4 W à LED | u | 1 |  |  | 0
| Inter en S A | u | 3 |  |  | 0
| Inter en S A à voyant | u | 1 |  |  | 0
| Inter en V & V | u | 4 |  |  | 0
| P.C. II+T 16 A | u | 18 |  |  | 0
| P.C. II+T 16 A / alimentation spécifique | u | 3 |  |  | 0
| P.C. II+T 32 A | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation Chauffe-eau avec boite de raccordement | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation unité intérieure de climatisation | u | 2 |  |  | 0
| Prise RJ 45 Téléphone / Télévision | u | 3 |  |  | 0
| Ré-adaptateur RJ45 vers TV "rond" | u | 1 |  |  | 0
| Alimentation volet roulant avec Inter Montée/Descente | ens | 1 |  |  | 0
| Détecteur Incendie DAAF | u | 1 |  |  | 0
| Sèche serviettes, en 500 + 1000 W | u | 1 |  |  | 0
12.03.10. / Extérieurs :
| Mât droit de 4,6 m aluminium laqué noir avec portillon de visite, tiges de fixation, mis à la terre | u | 1 |  |  | 0
| Lanterne technique, diffusion symétrique, en 100,5 W LED | u | 1 |  |  | 0
| Projecteur étanche orientable IP66, en 48 W LED | u | 4 |  |  | 0
| Hublot anti-vandale, Asymétrique et Détecteur HF, 22,4 W à LED | u | 3 |  |  | 0
| Alimentation VMC avec inter. de proximité | ens | 2 |  |  | 0
| Alimentation P.A.C. avec inter. de proximité | ens | 1 |  |  | 0
| Total Hors Taxes LOCALISATION-APPAREILLAGE |  |  |  |  | 0
* ESTIMATION DES TRAVAUX *
MAÎTRISE D'ŒUVRE |  |  |  | ESTIMATIF
12.04. / ECLAIRAGE DE SECURITE |  | U | Qté.MŒ. | Qté.Ent. | P. U. | Total Hors Taxes
| Télécommande de Mise au Repos | u | 1 |  |  | 0
| BAES Evacuation + Etiquette | u | 21 |  |  | 0
| BAES (étanche) Evacuation + Etiquette | u | 8 |  |  | 0
| Bloc Ambiance 360 lumens | u | 4 |  |  | 0
| Conduits, Câblages, Essais, Contrôle | ens | 1 |  |  | 0
| Total Hors Taxes ECLAIRAGE DE SECURITE |  |  |  |  | 0
12.05. / COURANTS FAIBLES |  | U | Qté.MŒ. | Qté.Ent. | P. U. | Total Hors Taxes
11.05.1. / Alarme Incendie :
| Tableau Signalisation de type 4 | u | 1 |  |  | 0
| Déclencheur Manuel | u | 5 |  |  | 0
| Diffuseur Sonore de classe B | u | 5 |  |  | 0
| Diffuseur Lumineux | u | 4 |  |  | 0
| Conduits, Câblages, Pose, Raccordements | ens | 1 |  |  | 0
| Essais, Plan/Schéma, Dossier SSI | ens | 1 |  |  | 0
12.05.2. / Téléphone / Informatique :
| Raccordement à la chambre de tirage existante avec conduits et pénétration au bâtiment | ens | 2 |  |  | 0
| Boîtier arrivée, Démarches auprès des services Orange | ens | 2 |  |  | 0
| Prise RJ 45 | u | 47 |  |  | 0
| Prise RJ 45 (plafond pour borne WIFI en attente) | u | 5 |  |  | 0
| Baie serveur 800x800x2000 42 U suivant CCTP | ens | 1 |  |  | 0
| Conduits, Câblages, Essais, Contrôle, Recettage | ens | 1 |  |  | 0
12.05.3. / Télévision :
| Antennes avec fixation et canalisations de descente d'antennes | ens | 2 |  |  | 0
| Prise TV | u | 3 |  |  | 0
| Conduits, Câblages, Essais, Contrôle | ens | 2 |  |  | 0
12.05.4. / Alarme Intrusion :
| Centrale à 2 boucles avec transmetteur | u | 1 |  |  | 0
| Clavier avec badge | u | 4 |  |  | 0
| Radar 7/8 m double technologie | u | 25 |  |  | 0
| Sirène intérieure | u | 4 |  |  | 0
| Sirène extérieure avec Flash | u | 3 |  |  | 0
| Conduits, Câblages, Essais, Contrôle | ens | 1 |  |  | 0
12.05.5. / Contrôle d'Accès :
| Platine extérieure encastré Anti-vandale avec Caméra couleur | u | 3 |  |  | 0
| Poussoir lumineux d'ouverture de porte | u | 3 |  |  | 0
| Lecteur de badge | u | 3 |  |  | 0
| Poste intérieur "mains libre", Ecran couleur, Boucle magnétique | u | 2 |  |  | 0
| Badges | u | 20 |  |  | 0
| Conduits, Câblages, Raccordements, Essais, Mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| Total Hors Taxes COURANTS FAIBLES |  |  |  |  | 0
* ESTIMATION DES TRAVAUX *
RECAPITULATIF |  |  |  | Total Hors Taxes
| ORIGINE DES INSTALLATIONS | \\\\\\ | \\\\\\\\\\\\\\\ | 0
| DISTRIBUTION BASSE TENSION | \\\\\\ | \\\\\\\\\\\\\\\ | 0
| LOCALISATION / APPAREILLAGE | \\\\\\ | \\\\\\\\\\\\\\\ | 0
| ECLAIRAGE DE SECURITE | \\\\\\ | \\\\\\\\\\\\\\\ | 0
| COURANTS FAIBLES | \\\\\\ | \\\\\\\\\\\\\\\ | 0
| TOTAL GENERAL Hors Taxes | 0
| TVA à 20,00 % | 0
| TOTAL GENERAL T. T. C. | 0
FAIT A : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .LE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIGNATURE & CACHET DE L'ENTREPRISE
(à compléter obligatoirement)
Ingénierie :
S.a.s. B.E.E. Blancart & Associés
1, Rue des Plaqueminiers \\ 34 500 BEZIERS
Tél. : 04/67/11/07/71